TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

Aquisição de 02 equipamentos de ar condicionados SPLIT 18.000 BTUS H/W 220v, Ciclo Frio com controle remoto e o serviço de instalação do aparelho, incluindo todos os itens pertinentes a instalação :

- Tubo de cobre;

- Tuba esponjoso;

- Fita PVC para Acabamento;

- Suporte Padrão;

- Cabo de interligação das unidades evaporadora e condensadora;

- Buchas e parafusos de fixação.

Tal aquisição se faz necessária para atender à demanda da nova sala da sede da Secretaria Adjunta de Turismo, Box 18-B da Casa do Artesão.

2. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição é necessária para a instalação de dois novos de aparelhos de ar condicionados na citada sala para o bom funcionamento da Secretaria no que tange a  refrigeração  e ventilação.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | 02 | Ar condicionado SPLIT 18.000BTUS H/W 220v, Ciclo Frio com controle remoto, medida condensadora,A=54cmXL=84,8MXP=32cm),Evaporadora (A=32,6cmXL=1XP=32cm), Serpentina de cobre |
| 02 | UN | 02 | Serviço de Instalação de Ar Condicionado de 18.000 BTUS, incluindo todos os itens pertinentes a instalação: - Tubo de cobre; - Tuba esponjoso; - Fita PVC para acabamento; - Suporte Padrão; - Cabo de interligação das unidades evaporadora e condensadora; - Buchas e parafusos de fixação |

.

.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGICAS DE SUPRIMENTOS:

O equipamento será entregue em seu quantitativo total em até 30 (trinta) dias, mediante empenho emitido pelo setor responsável em nome da Secretaria Municipal de Administração.

O item será entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Rua Agenor Beltrão, 259 – Porto da Aldeia, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 9 h às 16:30h.

Esta Secretaria solicitará a retirada do equipamento do Almoxarifado, através do formulário de requisição de material devidamente assinado pelo responsável.

A instalação será realizada em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do equipamento, na Secretaria Municipal de Turismo, na Avenida São Pedro s/nº, na Praça Hermógenes Freira da Costa, Centro, no Box 18 – B da Casa do Artesão e Centro de Informação de Turismo.

5. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO:

O equipamento será armazenado no Almoxarifado Central, que atenderá aos requisitos de armazenagem e guarda dos bens.

6. TÉCNICAS QUANTITATIVAS:

Por se tratar de uma sala de grande porte, a aquisição e instalação de dois aparelhos de ar condicionados de 18.000 BTUS, atenderá perfeitamente as necessidades para utilização da Sede da Secretaria de Turismo.

7. RECEBIMENTO DOS BENS:

Os bens serão recebidos;

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes na proposta;

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes na proposta, e sua  consequente  aceitação;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os materiais com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida  comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.