TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS

1.  OBJETO:

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE BIÓPSIA E AGULHA DE BIÓPSIA, a fim de suprir as necessidades da Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia, conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência

1.1ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | QUANT | UND | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UND | Instrumento de biópsia : Avanço de 25 mm, fácil de armar utilizando sistema de alavanca e gatilhos posicionados na frente e atrás;. Com trava de segurança que impede o disparo acidentalmente e que tenha etirada das amostras sem extrair a agulha do instrumento, podendo esterilizado pelos métodos convencionais, indicado para biópsias de próstata, mama, fígado e rim. Instrumento automático. |
| 02 | 107 | UND | A agulha de biópsia com medida 14ga. X 10 cm, para instrumento de biópsia, que possua gaveta para retirada de amostra de 19 mm, ponta ecogênica que permite melhor visualização pelo ultrassom, tenha marcações em centímetros que permitem precisão no procedimento e cores que identificam o calibre. Podem ser utilizadas em conjunto com agulha coaxial. |

2.JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição visa atender a população quanto a necessidade de realização de biopsia de mama e próstata, para fazer as ações de Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado de forma integral, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rod. RJ 106 Loja Comercial Loteamento Praia da Aldeia, São Pedro da Aldeia - RJ, no horário das 08:30 horas às 16:00 horas.

O prazo de validade dos insumos para a realização das biopsias (Agulhas) não poderá ser inferior a 70% da validade, contados da data do recebimento definitivo deles, devendo a data de fabricação ser informada pelo próprio fabricante, no produto ou em sua embalagem.

4. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

Os insumos e o material permanente ofertado deverão ser entregues em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento e sem vestígios de violação, fazendo constar a descrição completa dos produtos e os seguintes dados: marca, modelo, data de fabricação e validade, de acordo com as características individuais de cada produto, bem como o número do lote na embalagem.

O produto será armazenado no Almoxarifado Central, que atenderá aos requisitos de armazenagem e empilhamento dos materiais.

Os produtos serão armazenados na Sede da Secretaria em local arejado e sem umidade, observando o quantitativo máximo de empilhamento do produto.

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS

As quantidades solicitadas têm como base a utilização mensal atual de Agulhas na utilização do exame na Policlínica Municipal de Saúde.

| Item | Quant. Solicitada | Und | Especificação | Utilização por mês | Utilização anual | Reserva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UND | Instrumento de biópsia: Avanço de 25 mm, fácil de armar utilizando sistema de alavanca e gatilhos posicionados na frente e atrás. Com trava de segurança que impede o disparo acidentalmente e que tenha retirada das amostras sem extrair a agulha do instrumento, podendo esterilizado pelos métodos convencionais, indicado para biópsias de próstata, mama, fígado e rim. Instrumento automático. | Para a utilização do Mastologista da rede. | 1 | 0 |
| 02 | 107 | UND | A agulha de biópsia com medida 14ga. X 10 cm, para instrumento de biópsia, que possua gaveta para retirada de amostra de 19 mm, ponta ecogênica que permite melhor visualização pelo ultrassom, tenha marcações em centímetros que permitem precisão no procedimento e cores que identificam o calibre. Podem ser utilizadas em conjunto com agulha coaxial. | 08 | 96 | 11 |

- Foi feito uma reserva, pois algum procedimento é necessário a utilização de mais de 1 (uma) agulha por paciente.

6. RECEBIMENTO:

Os bens/materiais serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado ao produto em decorrência do transporte;

Oferecer Garantia de no mínimo 12 meses para o material permanente;

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme elaborado no Edital de Licitação.

São Pedro da Aldeia, 26 de abril de 2019.

Vanderlucia Santos Pinheiro

Mat: 7.901

Coordenadora da Policlínica