TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição futura e eventual através de sistema de Registro de Preço do fornecimento de material de construção para pequenas reformas e manutenção das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia.

1.1ESPECIFICAÇÕES:

| ITEM | QUANT | UND | ESPECIFICAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | UNID | SACOS DE CIMENTO CP II F 32 50KG |  |
| 2 | 150 | MTS | PISO BRANCO ESMALTADO BOLT 45X45 |  |
| 3 | 150 | MTS | REVESTIMENTO BRANCO DE PAREDE ESMALTADO BOLT 25X35 |  |
| 4 | 60 | UNID | SACOS DE ARGAMASSA COLANTE CIMENTOCOLA INTERNO 20KG |  |
| 5 | 03 | MTS | AREOLA - TERRA PARA EMBOÇO |  |
| 6 | 03 | MTS | AREIA LAVADA |  |
| 7 | 02 | MTS | BRITA Nº01 |  |
| 8 | 50 | UNID | TELHAS DE AMIANTO GROSSA 5MM 244X110 |  |
| 9 | 06 | UNID | CHUVEIROS ELÉTRICOS MAX DUCHA 127VTS |  |
| 10 | 15 | MTS | CHAPA DE ALUMÍNIO 60CMX (1MT =0,812GR) 15 |  |
| 11 | 30 | MTS | CALHAS BEIRAL PARA TELHADO 13X9 EM 3 METROS |  |
| 12 | 200 | UNID | TIJOLO 20X30 |  |
| 13 | 100 | UNID | TIJOLO 20X20 |  |
| 14 | 100 | UNID | PLAFONIER PLÁSTICO BIVOLTS BRANCO |  |
| 15 | 01 | UNID | CAIXA DE GRAMPO PARA ROCAMA |  |
| 16 | 05 | UNID | BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 1/2" |  |
| 17 | 06 | UNID | PARAFUSO ROSCA SEM FIM 5/16 X 50MM COM PORCA E ARRUELA |  |
| 18 | 02 | UNID | TANQUE DUPLO DE FIBRA 100X50 BRANCO |  |
| 19 | 05 | UNID | LAVATÓRIO SUSPENSO 31X42 BRANCO |  |
| 20 | 200 | UNID | LIXA DE FERRO P Nº 150 |  |
| 21 | 200 | UNID | LIXA DE MADEIRA/ MASSA CORRIDA Nº 120 |  |
| 22 | 05 | PCT | ESTOPA PARA LIMPEZA 150G NOVE54 |  |
| 23 | 03 | UNID | ESPÁTULA DE AÇO TEMPERADO 100MM COM CABO DE MADEIRA 393 |  |
| 24 | 06 | ROLOS | FITA CREPE 244X40MM |  |
| 25 | 03 | LATAS | MASSA PARA MADEIRA 3,6 LTS BRANCO |  |
| 26 | 30 | LATAS | TINTA ESMALTE Á BASE D´ÁGUA BRILHANTE BRANCO, LATA 3,6 LTS |  |
| 27 | 10 | LATAS | VERNIZ MARÍTIMO ESCURO 3,6 LTS |  |
| 28 | 15 | UNID | CADEADO PEQUENO 20MM |  |
| 29 | 25 | UNID | CADEADO MÉDIO 30MM |  |
| 30 | 15 | UNID | CADEADO GRANDE 40MM |  |
| 31 | 20 | UNID | TUBO SOLDÁVEL PVC 20MM 6 METROS |  |
| 32 | 20 | UNID | TUBO SOLDÁVEL PVC 25MM 6 METROS |  |
| 33 | 02 | UNID | CONECÇÃO Y 50MM |  |
| 34 | 30 | UNID | CURVA DE PVC MARROM SOLDÁVEL 1/2" |  |
| 35 | 30 | UNID | JOELHO/CURVA/T 25MM |  |
| 36 | 30 | UNID | FITA ISOLANTE ANTICHAMA PRETA 19MM 20MTS |  |
| 37 | 15 | UNID | FITA TEFLON PARA SELADORA 20MM C/ ADESIVO BOBINA 30 MTS |  |
| 38 | 02 | KIT | Kit 5 Pçs ENGATE RÁPIDO E PINOS (nipes) COMPRESSOR 1/2 |  |
| 39 | 05 | UNID | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 20MM |  |
| 40 | 30 | UNID | ENGATE TRANÇADP FLEXÍVEL 60 CM |  |
| 41 | 50 | UNID | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO |  |
| 42 | 05 | UNID | SIFÃO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL BRANCO |  |
| 43 | 20 | UNID | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA 6 LTS BRANCA |  |
| 44 | 10 | UNID | MECANIMOS DE ENTRADA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA BAIXA E ALTA |  |
| 45 | 06 | UNID | ADAPTADOR PVC CURTO 20MM |  |
| 46 | 06 | UNID | ADAPTADOR PVC CURTO 25MM |  |
| 47 | 06 | UNID | JOELHO PVC DE 20MM P 1/2 |  |
| 48 | 06 | UNID | JOELHO PVC DE 25MM P 1/2 |  |
| 49 | 10 | PT | ADESIVO PLÁTICO PARA PVC, POTE COM PINCEL 175G |  |
| 50 | 10 | UNID | TAMPÃO METAL 20MM |  |
| 51 | 10 | UNID | BUJÃO PVC 1/2 |  |
| 52 | 05 | UNID | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25mm |  |
| 53 | 100 | UNID | LÂMPADA LED TUBULAR T8 20WTS 120BIVOLTS FRIA BRANCA |  |
| 54 | 20 | UNID | INTERRUPTOR EXTERNO COM 01 SESSÃO 6317 |  |
| 55 | 20 | UNID | INTERRUPTOR INTERNO COM 01 SESSÃO 4X2 |  |
| 56 | 30 | UNID | TOMADA EXTERNA 10 AMPER 250V |  |
| 57 | 20 | UNID | TOMADA EXTERNA 20 AMPER 250V |  |
| 58 | 10 | UNID | TOMADA INTERNA 10 AMPER 250V |  |
| 59 | 10 | UNID | TOMADA INTERNA 20 AMPER 250V |  |
| 60 | 60 | UNID | CANALETAS PARA DOIS FIOS 20X12 2 MTRS |  |
| 61 | 1000 | UNID | PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA FILIPS SX7" |  |
| 62 | 1000 | UNID | PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA FILIPS SX8" |  |
| 63 | 1000 | UNID | PARAFUSO PARA BUCHA Nº 06 |  |
| 64 | 1000 | UNID | BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO Nº 06 |  |
| 65 | 1000 | UNID | BUCHA DE NYLON PARA PAREDE 7" 0,70X0,40 |  |
| 66 | 1000 | UNID | BUCHA DE NYLON PARA PAREDE 8" 0,80X0,40 |  |
| 67 | 100 | UNID | ABRAÇADEIRA COPINHO 1/2 |  |
| 68 | 100 | UNID | ABRAÇADEIRA COPINHO 3/4 |  |
| 69 | 01 | ROLO | CABO ELÉTRICO flexível, seção nominal 1,5mm, com isolamento e cobertura em termoplástico de pvc flexível para tensões de 750 volts, isolamento antichama |  |
| 70 | 08 | ROLO | CABO ELÉTRICO flexível,seção nominal 2,5mm, diversas cores, com isolamento e cobertura em termoplástico de pvc flexível para tensões de 750 volts, isolamento antichama |  |
| 71 | 07 | ROLO | CABO ELÉTRICO flexível,seção nominal 4,0mm, diversas cores, com isolamento e cobertura em termoplástico de pvc flexível para tensões de 750 volts, isolamento antichama |  |
| 72 | 05 | ROLO | CABO ELÉTRICO flexível, seção nominal 6,0mm, diversas cores, com isolamento e cobertura em termoplástico de pvc flexível para tensões de 750 volts, isolamento antichama |  |
| 73 | 02 | ROLO | CABO ELÉTRICO flexível,seção nominal 10,0mm, diversas cores, com isolamento e cobertura em termoplástico de pvc flexível para tensões de 750 volts, isolamento antichama |  |
| 74 | 50 | UNID | FECHADURAS INOX INTERNA PARA PORTA DE MADEIRA |  |
| 75 | 50 | UNID | FECHADURAS INOX EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA |  |
| 76 | 20 | UNID | FECHADURA INOX EXTERNA DE SOBREPOR PARA PORTÃO MADEIRA E FERRO |  |
| 77 | 10 | UNID | DOBRADIÇA EXTERNA DUPLA 8X200MM DE CHUMBAR PARA PORTÃO |  |
| 78 | 15 | UNID | DESENGRIPANTE MULTIUSO AEROSOL 300ML |  |
| 79 | 03 | UNID | CARBOGRAFITE EM PÓ 25G |  |
| 80 | 15 | KIT | PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COMPLETO |  |
| 81 | 10 | KIT | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO E TANQUE DE LOUÇA |  |
| 82 | 15 | UNID | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO |  |
| 83 | 25 | UNID | TRINCO METAL CROMADO 2" |  |
| 84 | 15 | UNID | PORTA CADEADO METAL CROMADO 1.1/2 = 38MM |  |
| 85 | 06 | UNID | BISNAGA DE SILICONE ACÉTICO 270ML |  |
| 86 | 12 | UNID | REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, POTÊNCIA LÂMPADA 40, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220,LÂMPADA FLUORESCENTES |  |
| 87 | 12 | UNID | REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, POTÊNCIA LÂMPADA 20, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, LÂMPADAS FLUORESCENTES |  |
| 88 | 20 | UNID | TORNEIRA DE BANCADA PLÁSTICO BRANCO 1/4 |  |
| 89 | 20 | UNID | TORNEIRA DE PAREDE PLÁSTICO BRANCO 1/4 |  |
| 90 | 15 | UNID | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE TIPO PESCOÇO DE GANSO 1/4 |  |
| 91 | 56 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, PADRÃO DIN, CUVA C |  |
| 92 | 02 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, PADRÃO DIN, CUVA S |  |
| 93 | 28 | UNID | SUPORTE INDIVIDUAL PARA DISJUNTOR, MODELO DIN |  |
| 94 | 05 | UNID | MASSA ADESIVA PLÁSTICA 400g CINZA COM CATALIZADOR |  |
| 95 | 03 | UNID | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX2MT. |  |
| 96 | 03 | UNID | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM METAL PARA FUNDO DE CISTERNA 22MM |  |
| 97 | 05 | UNID | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO METAL CROMADO 2 3/8 |  |
| 98 | 20 | UNID | CANALETA PARA QUATRO FIOS 40X25 2MTS |  |
| 99 | 60 | UNID | DISCO DIAMANTADO DE CORTE SEGMENTADO PAREDE/MADEIRA/FERRO 1/2X0,8X7/8 |  |
| 100 | 10 | UNID | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 2,10X0,80 |  |
| 101 | 10 | UNID | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 2,10X0,70 |  |
| 102 | 10 | UNID | PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA 2,10X0,60 |  |
| 103 | 10 | UNID | PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA 2,10X0,70 |  |
| 104 | 10 | UNID | PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA 2,10X0,80 |  |
| 105 | 15 | UNID | JOGO DE BATENTE ADUELA 2,15X14X100 |  |
| 106 | 15 | UNID | JOGO DE GUARNIÇÃO DE MADEIRA CRUA - ALISAR - 5CM |  |
| 107 | 25 | KIT | DOBRADIÇA PARA PORTA EM CARBONO ZINCADO, PINO GALVANIZADO REVERSÍVEL 2.1/2" |  |
| 108 | 05 | UNID | BROCA DE TITANIUN PARA PAREDE/CONCRETO 6MM |  |
| 109 | 05 | UNID | BROCA DE TITANIUM PARA PAREDE/CONCRETO DE 12MM |  |
| 110 | 05 | UNID | BROCA DE TITANIUM PARA MADEIRA DE 10MM |  |
| 111 | 05 | UNID | BROCA DE TITANIUM PARA MADEIRA DE 25MM |  |
| 112 | 05 | UNID | BROCA DE TITANIUM PARA FERRO 1,5MM |  |
| 113 | 05 | UNID | BROCA DE TITANIUM PARA FERRO 1,0MM |  |
| 114 | 05 | UNID | PLUG BIPOLAR 2PX10A FEMÊA |  |
| 115 | 05 | UNID | PLUG BIPOLAR 2PX10A MACHO |  |
| 116 | 12 | UNID | EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOLTS COM 5 TOMADAS 2PX10A, EXTENSÃO 05 METROS |  |
| 117 | 50 | UNID | ASSENTO PARA SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL DE POLIPROPILENO BRANCO |  |
| 118 | 30 | ROLO | ROLO DE LONA PLÁSTICA PRETA 4X5 METROS |  |
| 119 | 10 | UNID | LÂMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL 24 DENTES |  |
| 120 | 01 | UNID | EXTENSÃO TELESCÓPIS DE ALUMINIO PARA PINTURA COM ALTURA 2 A 6 METROS |  |
| 121 | 04 | UNID | ESTILETE LARGO DE PLÁTICO X19 |  |
| 122 | 01 | JOGO | CONJUNTO DE CHAVE DE FENDAS TAMANHOS |  |
| 123 | 01 | JOGO | CONJUNTO DE CHAVE DE PHILIPS TAMANHOS |  |
| 124 | 01 | UND | TALHADEIRA EM AÇO REDONDA COM EMPUNHADURA 3/4X10" |  |
| 125 | 01 | UNID | ENXADA LARGA FORJADA LEVE COM CABO DE MADEIRA |  |
| 126 | 01 | UND | PÁ VANGA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71CM |  |
| 127 | 01 | UNID | COLHER DE PEDREIRO COM CABO DE MADEIRA 9" |  |
| 128 | 20 | UNID | DOBRADIÇA DE PRESSÃO GRANDE AJUSTE LATERAL E AJUSTE DE PROFUNDIDADE ÂNGULO DE ABERTURA 95° MOLDA DE DUPLA AÇÃO ALTURA DO CANECO 9 MM MECANISMO |  |
| 129 | 200 | UNID | PARAFUSO FILIPS COM 04 CM PARA MDF |  |
| 130 | 200 | MTS | PLACAS EM RÉGUA DE MDF 20CM BRANCO |  |
| 131 | 01 | KILO | ARAME RECOZIDO 1,65MMX59,MM |  |
| 132 | 01 | KILO | ARAME GALVANIZADO FINO 2,11MM BWG 14 |  |
| 133 | 01 | KILO | PREGO 10X10 COM CABEÇA |  |
| 134 | 01 | KILO | PREGO 10X10 SEM CABEÇA |  |
| 135 | 01 | KILO | PREGO 8X8 COM CABEÇA |  |
| 136 | 01 | KILO | PREGO 8X8 SEM CABEÇA |  |
| 137 | 01 | KILO | PREGO 12X12 COM CABEÇA |  |
| 138 | 01 | KILO | PREGO 12X12 SEM CABEÇA |  |
| 139 | 01 | KILO | PREGO 18X30 COM CABEÇA |  |
| 140 | 01 | KILO | PREGO 15X15 SEM CABEÇA |  |
| 141 | 01 | KILO | PREGO 17X17 COM CABEÇA |  |
| 142 | 01 | KILO | PREGO 17X27 SEM CABEÇA |  |
| 143 | 01 | KILO | PREGO 18X30 COM CABEÇA |  |
| 144 | 50 | KILO | REJUNTE ADITIVADO FLEXÍVEL CINZA PLATINADO |  |
| 145 | 20 | KILO | CIMENTO BRANCO |  |
| 146 | 02 | UND | COLA INSTANTÂNEA PARA MADEIRA 250GR |  |
| 147 | 01 | UNID | COLA ADESIVO DE CONTATO 730GR |  |
| 148 | 02 | UNID | COLA DE MADEIRA 250GR |  |
| 149 | 03 | ROLO | Fita De Borda Pvc Branca 22mmx20m- P/mdf |  |
| 150 | 01 | UNID | PRIME 18 LITROS, COR PRETA, VISCOSIDADE PASTOSA |  |
| 151 | 12 | KIT | MAÇANETAS DE AÇO INOX |  |
| 152 | 20 | UNID | CAPACITOR 10A PARA VENTILADOR Capacitor Polipropileno Motor/ventilador 6,5uf X 250vac |  |
| 153 | 10 | UNID | Cantoneira em "L" de Alumínio 3/4" Branca com 3 Metros |  |
| 154 | 10 | UNID | Cantoneira em "L" de Alumínio 5/8" Branca com 3 Metros |  |
| 155 | 100 | UNID | LÂMPADAS FUL T2 ESPIRAL 25 W 127V |  |
| 156 | 100 | UNID | LÂMPADAS FUL T2 ESPIRAL 34 W 127V |  |
| 157 | 02 | ROLO | MANTA TÉRMICA PARA TELHADO UMA FACE 50M² 60 CM + FITA MULTIFLOIL FLEX |  |
| 158 | 200 | UNID | PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA E VEDAÇÃO 5/16X150MM |  |
| 159 | 10 | UNID | TAMPA CEGA REDONDA 3" |  |
| 160 | 10 | UNID | TAMPA CEGA QUADRADA 4X2 |  |
| 161 | 05 | UNID | TAMPA CEGA QUADRADA 4X4 |  |
| 162 | 06 | UND | DIMMER CONTROLE PARA VENTILADO E LÂMPADA 127V |  |
| 163 | 03 | UND | COLA ADESIVO EPÓXI MASSA 150G |  |
| 164 | 08 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, PADRÃO DIN, CUVA C |  |
| 165 | 02 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, PADRÃO DIN, CUVA C |  |
| 166 | 04 | UND | DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, PADRÃO DIN, CUVA C |  |
| 167 | 28 | UND | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA 3/4 |  |
| 168 | 25 | UND | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4 PVC ROSCÁVEL |  |
| 169 | 14 | UND | LUVA PARA ELETRODUTO 90°PVC ROSCÁVEL |  |
| 170 | 12 | UND | CAIXA ELÉTRICA DE PASSAGEM DE SOBREPOR PAREDE 20X20 |  |
| 171 | 21 | UND | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT BI METÁLICO CABO 10MM |  |
| 172 | 20 | UND | TERMINAL TUBULAR ILHÓIS2, TERMINAL ILHÓIS 2,5MM |  |
| 173 | 16 | UND | TERMINAL TUBULAR ILHÓIS2, TERMINAL ILHÓIS 4MM |  |
| 174 | 10 | UND | TERMINAL TUBULAR ILHÓIS2, TERMINAL ILHÓIS 10MM |  |
| 175 | 100 | UND | ABRAÇADEIRA DE 3/4 TIPO U |  |
| 176 | 01 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA C |  |
| 177 | 01 | UND | SUPORTE PARA 08 DISJUNTORES, MODELO DIN |  |
| 178 | 02 | UND | SUPORTE PARA 10 DISJUNTORES, MODELO DIN |  |
| 179 | 03 | UND | SUPORTE PARA 16 DISJUNTORES, MODELO DIN |  |
| 180 | 150 | UNID | TINTA ACRÍLICA STANDARD SUPER LAVÁVEL SEMI BRILHO EXTRA BRANCA, LATA DE 18LITROS |  |
| 181 | 100 | UNID | TINTA ACRÍLICA STANDARD SUPER LAVÁVEL SEMI BRILHO EXTRA AZUL SERENO, LATA DE 18LITROS |  |
| 182 | 50 | UNID | SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE |  |
| 183 | 20 | UNID | TINTA PISO PREMIUM CINZA, LATA DE 18 LITROS |  |
| 184 | 25 | UNID | TINTA ESMALTE À BASE D'ÁGUA BRILHANTE TABACO, LATA 3,6 LITROS |  |
| 185 | 35 | UND | MASSA CORRIDA ACRÍLICA PREMIUM PARA PAREDE INTERIOR, 18 LITROS |  |
| 186 | 35 | UND | MASSA CORRIDA ACRÍLICA PREMIUM PARA PAREDE EXTERIOR, 18 LITROS |  |
| 187 | 06 | UND | ROLO PARA PINTURA DE PAREDE LÃ DE CARNEIRO 23CM |  |
| 188 | 06 | UND | ROLO PARA PINTURA DE PAREDE ANTIPINGO 23CM |  |
| 189 | 06 | UND | ROLO PARA PINTURA DE PAREDE LÃ DE CARNEIRO 12CM |  |
| 190 | 06 | UND | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA TINTA ÓLEO 9CM |  |
| 191 | 06 | UND | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA TINTA ÓLEO 12CM |  |

2. JUSTIFICATIVA:

A aquisição se justifica pela necessidade desses materiais para a manutenção, e pequenas reformas (emergenciais), que serão realizadas pelos próprios funcionários da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas nas unidades de saúde e administrativas da Secretaria de Saúde.

.3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado de forma parcelada conforme a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de entrega não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rod. RJ 106 Loja Comercial Loteamento Praia da Aldeia, São Pedro da Aldeia - RJ, no horário das 08:30 horas às 16:00 horas.

4. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

Os produtos ofertados deverão ser entregues em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento e sem vestígios de violação, fazendo constar a descrição completa dos produtos e os seguintes dados: marca, modelo, data de fabricação e validade, de acordo com as características individuais de cada produto, bem como o número do lote na embalagem.

O produto será armazenado no Almoxarifado Central, que atenderá aos requisitos de armazenagem e empilhamento dos bens.

Os produtos serão armazenados no Almoxarifado da Secretaria em local arejado e sem umidade, observando o quantitativo máximo de empilhamento do produto.

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS

A especificação do material está de acordo com a relação encaminhada pelo setor de Infraestrutura da Secretaria de Saúde, a qual esta baseada, na estimativa do consumo de materiais gasto anualmente.

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os materiais de acordo com a sua necessidade;

Os materiais que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para suprir qualquer eventualidade, quando necessário.

6. DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS:

Os materiais serão entregues no Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde e retirados mediante solicitação  do setor de infraestrutura conforme necessidade de manutenção e reforma em alguma unidade.

7. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

Os bens/materiais serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os produtos com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme especificado no edital.

11. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A ata de registro de Preço terá vigência de 12 meses, a conta da sua publicação. Sendo permitido adesão de outros órgãos da Administração direta e indireta, e/ou órgão interno mediante autorização de Órgão Gerenciador.

São Pedro da Aldeia, 24 de julho de 2019.

Simone Cerreia da Costa

Mat: 30.964

Coordenadora