ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

Contratação de empresa para locação de ambulância simples remoção que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Sistema de Registro de Preço pelo período de 12(doze) meses, não sendo permitida a possibilidade de adesão ao Registro de preço.

  - ESPECIFICAÇÕES:

| Item | Quant | UNID | Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | Ambulância | Locação de AMBULÂNCIA com as seguintes características: - Revestimento interno - Isolante termo acústico - Revestimento nas laterais e teto em fibra de vidro. - Piso antiderrapante. - Armários - Armário inferior com porta deslizante - Armário para armazenamento de dois cilindros de 16 litros - Armário lateral com portas. - Três armários superiores com portas deslizantes - Maca - Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança - Sistema elétrico - Iluminação externa com 03 luminárias alógenas no teto, 03 luminárias no teto em leds - 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira - 03 Tomadas internas 2P + T 110 vca; - 02 Tomadas internas 12 Vcc - caixa de disjuntores - bateria auxiliar de 100 Ah - Painel de controle central com chave disjuntor térmico - chave geral para desligar chave do furgão - Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão. - Sinalização - Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons. - Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo. - Oxigenoterapia - Sistema de oxigênio e ar comprimido com suporte para cilindro de 16 litros com válvula e manômetro; - Régua de oxigênio e ar comprimido de 3 portas com fluxômetro / aspirador / umidificador; - cilindro de oxigênio para transporte acoplada a maca. - Ventilação - instalação de 1 ventilador - instalação de um exaustor - Demais itens - 01 suporte para soro fixado no balaústre; - Balaustre fixado no teto; - Reforça fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; - Ar condicionado para paciente e motorista; - alarme sonoro de ré; - strobos no pára-choque dianteiro; - strobos no pára-choque traseiro; - abertura entre cabine e motorista; - Prancha curta em compesado naval com cintos; - prancha infantil em compensado naval com cintos. |

- JUSTIFICATIVA:

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para locação de ambulância para atendimento das demandas de pacientes que necessitam de transporte para realizarem atendimentos fora do domicilio.

O Município ainda conta com o Programa Melhor em Casa, que umas das suas funcionalidades primordiais é a desospitalização dos pacientes que encontra-se no Pronto Socorro, além, dos acompanhamentos que as equipes do Programa fazem com os usuários que necessitam de locomoções para tratamento.

Outrossim, o Município encontra-se em fase de implantação do Programa de Resgate Municipal, que deverá contar com mais uma unidade do veículo.

- PRAZO CONTRATUAL E INICIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O contrato vigorará pelo período de 12 meses, podendo ser aditivado conforme disciplina a Lei federal nº 8.666/93.

Até 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data da assinatura do contrato. A CONTRATANTE solicitará o quantitativo de unidades, para a composição da frota, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço se iniciará após a vistoria e aceitação dos veículos, acessórios e equipamentos pela Diretoria de Frotas do Município.

PLANILHA DE QUANTITATIVO MÍNIMO E MÁXIMO

| Item | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 | 03 |

- RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A contratada, além da disponibilização dos equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos nos subitens anteriores, obriga-se a:

Apresentar a Declaração de que o veículo objeto desta licitação é de reconhecida qualidade atestada por órgãos ou agentes de certificação e inspeção de veículo e de validade, entre outras informações julgadas pertinentes;

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato;

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso bem como o veículo em perfeito estado de conservação (sem avarias) e limpeza externa, devendo o mesmo receber desinfecção interna após cada transporte de pacientes com doenças infectas contagiosas e em caso diverso ao menos uma desinfecção interna por dia, em local apropriado e designado e as expensas da Contratada. Conforme Resolução CREMERJ nº 116/1997;

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho.

Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, em tempo hábil suficiente para que não cause qualquer prejuízo à prestação de serviços, quando forem verificados vícios, defeitos ou incorreções.

Responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato do objeto desta licitação, não podendo ser arguido, para efeito da exclusão de sua responsabilidade, o fato da Administração proceder  à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços.

Manter a documentação referente ao veículo obrigatoriamente regularizada diante dos órgãos competentes.

Responsabilizar-se pelo seguro referente ao veículo  contra danos materiais, pessoas e contra terceiros, acidentes de que possam ser vítimas e, ainda, danos eventuais causados a CONTRATANTE, bem como a terceiros, quando praticados, ainda que involuntariamente, por seus empregados, cabendo a restauração, substituição ou indenização, conforme o caso, ficando desde já a SESAU, isenta de quaisquer responsabilidades.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, qualquer alteração no Contrato Social ou no endereço comercial.

Cumprir rigorosamente os prazos estipulados, conforme especificados no Termo de Referência e no Contrato, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações previstas nos arts. 86,87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, como também , no art.7º da Lei nº 10.520/2002.

Em caso de avaria, substituiu o veículo de imediato, a fim de não causar interrupção aos serviços prestados.

A Contratada deverá manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento com os dispositivos/ equipamentos de segurança e proteção exigidos pela legislação, bem como os equipamentos médicos, constituindo obrigação contratual a manutenção da pintura e programação visual em perfeito estado.

A Contratada deve prover todo e qualquer equipamento necessário ao bom desempenho dos trabalhos atendendo aos melhores padrões de atendimento aos pacientes.

As ambulâncias deverão está sempre em perfeito estado de Limpeza e Conservação (lanternagem, mecânica, pneus, adesivos de identificação, pintura e etc.), higiene e com todos os acessórios equipamentos de uso pré-hospitalar previstos na Portaria do Ministério da Saúde 2.048 de 2002 ou outra que venha a substituir.

Todas as intervenções nas ambulâncias e nos equipamentos acessórios para manutenção preventivo-corretiva serão efetuadas quando necessário sem prejuízo ao atendimento.  Caso essas manutenções necessitem de paralisação do veículo, por qualquer período, deverá ser efetuada a substituição da ambulância por uma viatura em perfeitas condições de funcionamento e em conformidade com a complexidade assistencial da viatura substituída, se básica ou avançada sem prejuízo para a frota existente.

Quando do uso da ambulância reserva pela CONTRATANTE em um contrato que não o da SESAU, a programação visual deve ser removível.

A SESAU não se responsabilizará sob qualquer hipótese pela integridade das ambulâncias ou equipamentos locados em casos de greve ou perturbações à ordem de qualquer espécie.

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as consequências decorrentes de sinistros (roubo, colisão, dano a terceiros e outros) ocorridos com as ambulâncias e equipamentos acessórios locados.

As ambulâncias devem atender aos limites padrão de controle ambiental quanto à população do ar e sonoro, em estrita observância ás específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata substituição dos mesmos.

É absolutamente vedado à CONTRATADA, utilizar ambulâncias e equipamentos acessórios locados, durante a disponibilização para a SESAU.

Permitir a fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE.

Atendimentos diários sem limites de quilometragem.

Pedágio por conta da Contratante

Combustível por conta da Contratante.

O veiculo deverá ter no máximo 02 (dois) anos de uso ou 0KM.

No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar o registro no Conselho de Medicina, com a indicação de um Responsável Técnico, em cumprimento a resolução CREMERJ nº 080/1994.

VIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

IX. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

X. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme consta no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS

Deverá a CONTRATADA , no caso de sua sede/ matriz não se encontrar na circunscrição do município de São Pedro da Aldeia ou Região dos Lagos, manter filial, nesta região, para atender às necessidades da execução do objeto as suas expensas.

A Alimentação Elétrica de todos os equipamentos deverá ser disponibilizada em 110/127 volts, devido ao patrão elétrico do Estado do Rio de Janeiro.

- TÉCNICAS QUANTITATIVAS

As quantidades estimadas utilizadas como parâmetro, foram estimadas com base na demanda do setor de transporte e a demanda do Programa Melhor em Casa. Ficando definida uma unidade para atender demanda futura, devido o Município esta em fase de implantação do atendimento de resgate, que utilizará uma unidade. Conforme Artigo 3º, IV, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

São Pedro da Aldeia, 10 de maio de 2019.