TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

Aquisição de aquisição de Aparelho de Emissão Otoacústica para realização de Teste da Orelhinha em recém nascidos do Município de São Pedro da Aldeia, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

1.Especificações:

| Item | QUANT | und | Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UND | Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções, que realize exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos, sonda infantil removível para facilitar limpeza, os resultados indicados devem aparecer em seu display, microfone de alta definição com sistema anti-ruído e capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído), tenha menu em português, uma memória mínima de 250 exames, a alimentação deve ser através de pilha e que não necessite computador para sua operação, que tenha Frequências de teste para TE (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4kHz), Frequência de teste para DP ( 2, 3, 4, 5 kHz), Nível de intensidade do Estímulo TE ( 83db SPL), Nível de intensidade do Estímulo DP (65 e 55db SPL). O aparelho deve acompanhar os seguintes itens: Base para descanso, Impressora, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força, cabo de Impressora, maleta de Transporte, Cabo de sonda, Rolo do papel da impressora térmica, Caixa de 146 eartips (12 tamanhos), 4 ponteiras, 4 Baterias AA/UW3/R6 Alcalinas, Manual de Operação. Com Garantia mínima de 12 meses. |

- JUSTIFICATIVA:

O Paismca atualmente é uma unidade que oferece serviços ambulatoriais como consultas, serviço de apoio e diagnóstico a mulher, gestantes e crianças.

O aparelho de emissões otoacústicas é utilizado para a realização do teste da orelhinha de todos os recém-nascidos no município de São Pedro da Aldeia. O aparelho também é utilizado nos atendimentos ambulatoriais a bebês que fazem parte do grupo com indicador de risco para perda auditiva.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado em remessa ÚNICA, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, no endereço Sitio das Palmeiras, nº 02, complemento Galpão B, Quadra 2, lote 10 – Bairro Estação – SPA – RJ no horário das 08:30 horas às 16:00 horas.

4. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

O produto será armazenado no Almoxarifado Central, que atenderá aos requisitos de armazenagem e empilhamento dos bens, até sua entrega a vigilância epidemiológica.

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS

Somente a Unidade de Saúde do Paismca que necessita do aparelho para ser feito o Teste da Orelinha e somente, temos uma Fono no Município para realização do exame.

| Unidade de Saúde | Profissional a Utilizar | Aparelho em Estoque | Pacientes Atendidos por mês |
| --- | --- | --- | --- |
| Paismca | 01 (uma) Fonoaudióloga | 0 | 60 a 80 crianças de até 06 meses |

6. DESTINAÇÃO DOS BENS:

Os bens adquiridos serão para uso no Paismca para realização do Teste da Orelhinha.

7. RECEBIMENTO DOS BENS:

O bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (dias), o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

A Contratada deverá fornecer treinamento no ato da entrega, de todas as funcionalidades do produto, bem como, suas manutenções (limpeza).

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme edital.

12. PRAZO CONTRATUAL

O Prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento.

13.  GARANTIA

Os Bens terão garantia de 12 (meses) meses, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega (recebimento definitivo), devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, as devidas correções.

São Pedro da Aldeia, 23 de julho de 2020.

Eduardo Santos Brasil

Mat: 36.102

Assessor Adjunto